| Referência: | Substituição da bomba submersível do poço tubular (artesiano), no bairro do Campo, Carmo de Minas MG. |
| --- | --- |
| Assunto: | Ampliação de vazão para o abastecimento de água para o bairro do Campo, Carmo de Minas MG. |

Através desta nota técnica, vimos atualizar o sistema de distribuição de água tratada, substituindo a bomba eletromecânica do poço artesiano do bairro do Campo, Carmo de Minas MG, por outra de maior potência hidráulica.

Devido ao constante desabastecimento de água no bairro, estudos mostraram que, para fortalecer o sistema, deveria substituir este equipamento por um novo e de maior potência;

Esta obra foi realizada em 07/01/2015, e os resultados serão avaliados, objetivando sanar o problema de desabastecimento neste setor.

Carmo de Minas MG, 07 de janeiro de 2016.

Sebastião Oliveira Junqueira Neto

DIRETOR EXECUTIVO – SAAE

Eng. Civil - CREA-MG: 148.355/D-MG