| Referência: | Necessidade de manobra de rede de distribuição de água tratada para minimizar problema de demanda. |
| --- | --- |
| Assunto: | Alteração de contribuição de água tratada, no trecho das ruas Rui Barbosa e Rua Gorgulho, bairro centro, Carmo de Minas MG. |

Através desta nota técnica, vimos atualizar o sistema de distribuição de água tratada, alterando o abastecimento de setor da Av. Francisco dias de Castro, atualmente fornecido pelo reservatório semi-enterrado da rua dos operários, pelo reservatório semi-enterrado do Asilo.

Ao verificar e analisar os projetos, memoriais, planilhas de cálculos o corpo técnico do SAAE, decide por esta obra pela necessidade de diminuir a demanda do RS Operários, economizando assim energia elétrica, diminuindo o período de bombeamento da ETA até o RS Operários.

Os estudos realizados orientaram esta manobra e concluiu-se que o abastecimento da Av. Francisco dias de Castro não sofrerá nenhum impacto negativo, pelo contrário, com a manobra a pressão estática na Av. será menor, causando assim menor possibilidade de defeitos na rede de distribuição.

Carmo de Minas MG, 23 de dezembro de 2015

Sebastião Oliveira Junqueira Neto

DIRETOR EXECUTIVO – SAAE

Eng. Civil - CREA-MG: 148.355/D-MG